## Задание 4
С целью предварительного ориентировочного определения прочности древесины были проверены несколько стволов деревьев, доставленных на деревообрабатывающий комбинат. Данные определения толщины годовых колец приведены в таблице. Отрезок для определения годовых колец был принят 2 см. Порода дерева - сосна (значения коэффициентов: для сжатия вдоль волокон А = 6, В = 300, для поперечного изгиба А = 14, В = 560). Выполнение задания оформите в Excel: создайт формулы и выполните расчет. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
№ образца | Толщина поздних годовых слоев, мм
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5
1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2
2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.2
3 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1
4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15
5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1

## Задание 5
Для определения средней плотности в лабораторию доставлены образцы неправильной формы. Определить среднюю плотность образцов при следующих данных (см. таблицу). Плотность парафина для всех образцов принять равной = 0,92 г/см3. Выполнение задания оформить в Excel: создайте формулы и выполните расчет. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
№ образца | Масса сухого образца, г | Масса образца с парафином, кг | Объем воды, вытесненной образцом, см3 | масса парафина | объем парафина | объем образца с парафином | объем сухого | водопоглощение по объему 1 | Средняя плотность
1 | 95 | 0.096 | 55 | 1 | 1.087 | 55 | 53.913 | 0.018548 | 1.7621
2 | 100 | 0.101 | 56 | 1 | 1.087 | 56 | 54.913 | 0.018211 | 1.8211
3 | 103.1 | 0.104 | 58 | 0.9 | 0.97826 | 58 | 57.0217 | 0.015783 | 1.8081
4 | 99 | 0.1 | 57 | 1 | 1.087 | 57 | 55.913 | 0.017885 | 1.7706
5 | 105.6 | 0.107 | 60 | 1.4 | 1.5217 | 60 | 58.4783 | 0.023941 | 1.8058

## Задание 6
Найдите равновесную влажность древесины и постройте график зависимости влажности древесины от влажности окружающей среды при следующих данных (см. таблицу). Сделайте вывод о зависимости влажности древесины от влажности окружающего воздуха. Выполнение задания оформите в файле Excel. На бумажном носителе представьте результаты расчетов (Ответ к заданию)
Температура по сухому термометру, ℃ | Температура по влажному термометру, ℃
24 | 21
27 | 25
25 | 22
22 | 20
18 | 14

## Задание 7
Постройте график зависимости сопротивления теплопередачи конструкции стены (см. рисунок) от изменения толщины утеплителя. Покажите уравнение зависимости. Определите оптимальную толщину утеплителя. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности - 8,7 Вт/(м * С). Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности - 23 Вт/(м * С). Выполнение задания оформите в файле Excel. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
1 – цементно-известковый раствор, ρ = 1700 кг/м3
2 – полнотелый керамический кирпич на цементно-песчаном растворе, ρ = 1800 кг/м3
3 – утеплитель, минераловатная плита, ρ = 125 кг/м3
4 - полнотелый керамический кирпич на цементно-песчаном растворе, ρ = 1800 кг/м3

## Задание 8
Определите объемы земляных работ при планировке участка (выемка, насыпь) при известных отметках уровня поверхности земли (см, рисунок). Расстояние между соседними точками составлет 30 м. При решении часть задания можно выполнять, используя ручное решение. Окончательный результат должен быть представлен в файле Excel. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
| Решение |  |  |  |  | 127.65 | 130.1
| 1) | Впр | 129.01 |  |  | 128.56 | 129.26
|  | Вкр1 | 1.36 |  |  | 129.65 | 128.75
|  | Вкр2 | 0.45 |  |  | 128.54 | 129.54
|  | Вкр3 | -0.64 |  |  | 128.68
|  | Вкр4 | 0.47 |  |  | 127.96
|  | Вкр5 | 0.33 |  |  | 127.78
|  | Вкр6 | 1.05 |  |  | 128.43
|  | Вкр7 | 1.23
|  | Вкр8 | 0.58
|  | Вкр9 | -1.09
|  | Вкр10 | -0.25
|  | Вкр11 | 0.26
|  | Вкр12 | -0.53
| 2) | Номер фигуры |  | Площадь | Объем
|  | 1 | 0.4525
|  | 2 | -0.405
|  | 3 | -0.396
|  | 4 | 0.15667
|  | 5 | 0.328
|  | 6 | -0.083333
|  | 7 | 0.414
|  | 8 | -0.17667
|  | 9 | -0.374
|  | 10 | 0.086667
𝑟_𝑐𝜌

## Задание 9
Рассчитайте модуль крупности песка, определите его вид по крупности. Рассчитайте модуль крупности обогащенного песка. Постройте график распределения зернового состава песка природного, обогащенного, интервалы рекомендуемого распределения фракций, выраженные в полных остатках в зависимости от размера контрольных сит. Все четыре зависимости покажите на одном графике, подпишите график, оси, размеры сит, полные остатки, а также вид песка (дополнительно используйте распределение зернового состава песка по полным остаткам для бетона). Решение задания оформляйте в файле Excel. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
Таблица 1 Зерновой состав природного песка | [9 empty] | Рисунок 1. График зернового состава песка для бетона
Наименование | Остатки на ситах с размером отверстий, мм
остатков | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | Менее
0.16
Частный, % | 0 | 2.05 | 6.6 | 24.25 | 35.35 | 27.4 | 4.35
Полный, Аi % | 0 | 2.05 | 8.65 | 32.9 | 68.25 | 95.65 | 100
Таблица 2 Зерновой состав обогащенного песка
Наименование | Остатки на ситах с размером отверстий, мм
остатков | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | Менее
0.16
Частный, % | 0 | 25.13 | 21.89 | 14.07 | 20.5 | 15.89 | 2.52
Полный, Аi % | 0 | 25.13 | 47.02 | 61.09 | 81.59 | 97.48 | 100
Таблица 3 Виды песка по Модулю крупности
Вид песка | Модуль крупности |  |  | Модуль кр.1 | Модуль кр.2
Очень крупный | св. 3,5 |  |  | 3.075 | 4.1231
Повышенной крупности | 3,0-3,5 |  |  | повышенной крупности | очень крупный
Крупный | 2,5-3,0 | [6 empty] | 0.16 | 95.65 |  | 0
Средний | 2,0-2,5 | [6 empty] | 0.315 | 68.25 |  | 2.05
Мелкий | 1,5-2,0 | [6 empty] | 0.63 | 32.9 |  | 8.65
Очень мелкий | 1,0-1,5 | [6 empty] | 1.25 | 8.65 |  | 32.9
Тонкий | 0,7-1,0 | [6 empty] | 2.5 | 2.05 |  | 68.25
Очень тонкий | менее 0,7 | [6 empty] | 5 | 0 |  | 95.65
0.16
0.315
0.63
1.25
2.5
5

## Задание 10
Необходимо исследовать влияние химической добавки на прочность бетона. Исходные данные представлены в таблице. Найдите уравнение, описывающее данный процесс, двумя способами: методом наименьших квадратов и построением линии тренда. Покажите тенденцию изменения прочности бетона от количества химической добавки на 0,2 периода вперед. Сделайте соответствующие выводы. Решение задания оформляйте в файле Excel. На бумажном носителе запишите используемые для расчетов формулы, представьте результаты расчетов (Ответ к заданию).
Количество добавки, % | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4
Прочность бетона, МПа | 38 | 37 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31